## Данные
Время | Установленная температура (SP) | Зафиксированная температура 1 (PV1) | Зафиксированная температура 2 (PV2)
00:06:13 | 510 | 510 | 511
00:16:13 | 510 | 510 | 519
00:26:13 | 510 | 509 | 510
00:36:13 | 510 | 510 | 519
00:46:13 | 510 | 509 | 510
00:56:13 | 510 | 510 | 519
01:06:13 | 510 | 509 | 510
01:16:13 | 510 | 510 | 519
01:26:13 | 510 | 509 | 510
01:36:13 | 510 | 511 | 519
01:46:13 | 510 | 509 | 510
01:56:13 | 510 | 511 | 519
02:06:13 | 510 | 509 | 510
02:16:13 | 510 | 511 | 519
02:26:13 | 510 | 508 | 510
02:36:13 | 510 | 511 | 518
02:46:13 | 510 | 508 | 511
02:56:13 | 510 | 511 | 518
03:06:13 | 510 | 508 | 511
03:16:13 | 510 | 511 | 517
03:26:13 | 510 | 508 | 512
03:36:13 | 510 | 511 | 516
03:46:13 | 510 | 508 | 513
03:56:13 | 510 | 511 | 515
04:06:13 | 510 | 508 | 514
04:16:13 | 510 | 511 | 515
04:26:13 | 510 | 508 | 514
04:36:13 | 510 | 511 | 514
04:46:13 | 510 | 508 | 515
04:56:13 | 510 | 511 | 513
05:06:13 | 510 | 509 | 516
05:16:13 | 510 | 510 | 513
05:26:13 | 510 | 509 | 517
05:36:13 | 510 | 510 | 512
05:46:13 | 510 | 509 | 517
05:56:13 | 510 | 510 | 511
06:06:13 | 510 | 509 | 518
06:16:13 | 510 | 510 | 511
06:26:13 | 510 | 510 | 518
06:36:13 | 510 | 510 | 510
06:46:13 | 510 | 510 | 518
06:56:13 | 510 | 510 | 510
07:06:13 | 510 | 510 | 519
07:16:13 | 510 | 509 | 510
07:26:13 | 510 | 510 | 519
07:36:13 | 510 | 509 | 510
07:46:13 | 510 | 510 | 519
07:56:13 | 510 | 509 | 510
08:06:13 | 510 | 510 | 519
08:16:13 | 510 | 509 | 510
08:26:13 | 510 | 510 | 519
08:36:13 | 510 | 509 | 510
08:46:13 | 510 | 510 | 519
08:56:13 | 510 | 509 | 510
09:06:13 | 510 | 510 | 519
09:16:13 | 510 | 510 | 510
09:26:13 | 510 | 510 | 519
09:36:13 | 510 | 510 | 510
09:46:13 | 510 | 510 | 519
09:56:13 | 510 | 510 | 510
10:06:13 | 510 | 509 | 518
10:16:13 | 510 | 510 | 511
10:26:13 | 510 | 509 | 518
10:36:13 | 510 | 510 | 511
10:46:13 | 510 | 509 | 518
10:56:13 | 510 | 510 | 511
11:06:13 | 510 | 509 | 517
11:16:13 | 510 | 510 | 511
11:26:13 | 510 | 509 | 517
11:36:13 | 510 | 510 | 512
11:46:13 | 510 | 509 | 517
11:56:13 | 510 | 510 | 512
12:06:13 | 510 | 509 | 517
12:16:13 | 510 | 510 | 511
12:26:13 | 510 | 509 | 517
12:36:13 | 510 | 510 | 511
12:46:13 | 510 | 509 | 517
12:56:13 | 510 | 510 | 511
13:06:13 | 510 | 509 | 517
13:16:13 | 510 | 510 | 511
13:26:13 | 510 | 509 | 517
13:36:13 | 510 | 510 | 512
13:46:13 | 510 | 509 | 516
13:56:13 | 510 | 511 | 512
14:06:13 | 510 | 509 | 516
14:16:13 | 510 | 511 | 513
14:26:13 | 510 | 508 | 515
14:36:13 | 510 | 511 | 513
14:46:13 | 510 | 508 | 515
14:56:13 | 510 | 511 | 513
15:06:13 | 510 | 508 | 514
15:16:13 | 510 | 511 | 514
15:26:13 | 510 | 508 | 514
15:36:13 | 510 | 511 | 514
15:46:13 | 510 | 508 | 514
15:56:13 | 510 | 511 | 514
16:06:13 | 510 | 508 | 515
16:16:13 | 510 | 511 | 514
16:26:13 | 510 | 508 | 515
16:36:13 | 0 | 511 | 513
16:46:13 | 0 | 481 | 434
16:56:13 | 0 | 427 | 372
17:06:13 | 0 | 379 | 323
17:16:13 | 0 | 337 | 283
17:26:13 | 0 | 301 | 248
17:36:13 | 0 | 270 | 219
17:46:13 | 0 | 243 | 194
17:56:13 | 0 | 219 | 174
18:06:13 | 0 | 199 | 156
18:16:13 | 0 | 181 | 142
18:26:13 | 0 | 165 | 130
18:36:13 | 0 | 151 | 119
Статистика:
Среднее значение: | 450.8036 | 484.9464 | 484.1429
Максимальное значение: | 510 | 511 | 519
Минимальное значение: | 0 | 151 | 119